Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Dotyczy: Zadanie 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 „Łóżek elektrycznych z dzielonymi barierkami – 5 szt.” do osobnego pakietu? Prosimy o możliwość złożenia oferty tylko na tę pozycję, gdyż nie wszyscy producenci posiadają wymaganą przez Zamawiającego gamę produktów, co uniemożliwia złożenie oferty, powoduje zawężenie ilości wykonawców, czyniąc postępowanie mniej atrakcyjnym pod względem cenowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie 1 – Łóżko elektryczne z dzielonymi barierkami – 5 szt.

- Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 820 mm? Jest to zakres lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 820 mm.

- Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40o? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie od 0o do 18o? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko posiadające krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami; krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków 60 mm? Oferowany parametr nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odp. Zamawiający dopuści łóżko posiadające krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami; krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków 60 mm.

- Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wyposażenie dodatkowe tj. poręcze boczne tworzywowe dzielone ze sterowaniem funkcjami (od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz od strony zewnętrznej dla personelu): regulacja wysokości, regulacja oparcia pleców, regulacja segmentu uda; możliwość regulacji pozycji krzesła kardiologicznego za pomocą panelu centralnego przeznaczonego dla personelu? Takie rozwiązanie gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji dla personelu i eliminuje ryzyko wykonania funkcji niebezpiecznej przez pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu