Torzym, 17.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

I. Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową kpl 76

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłogi 400 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłogi 500 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wymiarach leża 200 x 90 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko wymiarach leża 200 x 90 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi lamelami?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-72°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji uda w zakresie 0-37°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji podudzia w zakresie 0-25°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji podudzia w zakresie 0-25°

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm, każde z blokadą, w tym 3 koła z blokada jazdy i obroty i 1 z funkcją jazdy kierunkowej? Funkcja jazdy kierunkowej umożliwia prawidłowy transport chorego, dzięki tej funkcji łóżko może być obsługiwane przez jedną osobę, która pcha przed sobą łóżko.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i treść wcześniej udzielonych odpowiedzi.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm, każde z blokadą, w tym 3 koła z blokada jazdy i obroty i 1 z funkcją jazdy kierunkowej? Funkcja jazdy kierunkowej umożliwia prawidłowy transport chorego, dzięki tej funkcji łóżko może być obsługiwane przez jedną osobę, która pcha przed sobą łóżko.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i treść wcześniej udzielonych odpowiedzi.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 880 x 450 x 480 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 110 mm? Wymagany przez Zamawiającego prześwit jest wyjątkowo duży i wynosi niemal tyle samo, co wysokość skrzynki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Łóżko elektryczne – 20 szt.

  - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 102 x 219 cm?

Odp. Tak, Zamawiający łóżko o wymiarach zewnętrznych 102 x 219 cm.

  - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-72°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-72°.

  - Czy Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji funkcji Trendelenburga, która w znacznym stopniu ułatwia pracę personelowi medycznemu??

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną z blokadą na 4 kołach wykonanych z tworzywa fi 65 mm? Jest to rozwiązanie tak samo funkcjonalne i bardziej estetyczne.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem dodatkowym wykonanym z estetycznego, łatwego w utrzymaniu w czystości tworzywa ABS z podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której mechanizm do regulacji blatu wykonany jest lakierowanej proszkowo stali?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której mechanizm do regulacji blatu wykonany jest lakierowanej proszkowo stali.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 840 x 450 x 520 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach podstawy 450 x 520 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 110 mm? Wymagany przez Zamawiającego prześwit jest wyjątkowo duży i wynosi niemal tyle samo, co wysokość skrzynki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

III. Łóżko elektryczne z dzielonymi barierkami – 5 szt

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego główna konstrukcja wykonana jest z profili o przekroju 4x3cm, gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe na poziomie 250 kg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 840 mm? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 840 mm

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną z blokadą na 4 kołach wykonanych z tworzywa fi 65 mm? Jest to rozwiązanie tak samo funkcjonalne i bardziej estetyczne.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną z blokadą na 4 kołach wykonanych z tworzywa fi 65 mm.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem dodatkowym wykonanym z estetycznego, łatwego w utrzymaniu w czystości tworzywa ABS z podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów?

Odp. Zamawiający wymaga dostawy szafki trzyłóżkowej zgodnie z odpowiedzią do pytania 1 w wyjaśnieniach nr 7 do treści SIWZ z dnia 16.01.2017r. (umieszczono na stronie internetowej).

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której mechanizm do regulacji blatu wykonany jest lakierowanej proszkowo stali?

Odp. Zamawiający wymaga dostawy szafki trzyłóżkowej zgodnie z odpowiedzią do pytania 1 w wyjaśnieniach nr 7 do treści SIWZ z dnia 16.01.2017r. (umieszczono na stronie internetowej).

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 840 x 450 x 520 mm?

Odp. Zamawiający wymaga dostawy szafki trzyłóżkowej zgodnie z odpowiedzią do pytania 1 w wyjaśnieniach nr 7 do treści SIWZ z dnia 16.01.2017r. (umieszczono na stronie internetowej).

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach podstawy 450 x 520 mm?

Odp. Zamawiający wymaga dostawy szafki trzyłóżkowej zgodnie z odpowiedzią do pytania 1 w wyjaśnieniach nr 7 do treści SIWZ z dnia 16.01.2017r. (umieszczono na stronie internetowej).

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 110 mm? Wymagany przez Zamawiającego prześwit jest wyjątkowo duży i wynosi niemal tyle samo, co wysokość skrzynki.

Odp. Zamawiający wymaga dostawy szafki trzyłóżkowej zgodnie z odpowiedzią do pytania 1 w wyjaśnieniach nr 7 do treści SIWZ z dnia 16.01.2017r. (umieszczono na stronie internetowej).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu