Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Łóżko - 76 szt.

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 1020 mm |
| 2. | Długość całkowita 2060 mm |
| 3. | Wysokość leża od podłogi 550 mm lub 450 mm |
| 4. | Wymiary leża 2000 mm x 850 mm |
| 5. | Leże podzielone na dwie sekcje |
| 6. | Konstrukcja leża wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |
| 7. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym |
| 8. | Regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego do 80 stopni |
| 9. | Możliwość montażu wysięgnika rehabilitacyjnego |
| 10. | Regulacja sekcji uda i podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego do 55 stopni |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm ,każde z indywidualną blokadą jazdy i obrotu |
| 12. | Drewniane poręcze boczne opuszczane na całej długości łóżka z blokadami w szczytach łóżka uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie (kolor buk) |
| 13. | Boki szczytów drewniane i wypełnione płytą laminowaną (kolor buk) |
| 14. | Certyfikat CE |
| 15. | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |
| Szafka przyłóżkowa - 76 szt. |  |
| PARAMETRY WYMAGANE |  |
| 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej (kolor buk) |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 880 mm x 454 mm x 526 mm |
| 3 | Szuflada dwustronnie wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący |
| 4 | wypadnięcie szuflady z szafki |
| 5 | Skrzynka szafki dwustronnie otwierana wyposażona w półkę |
| 6 | Prześwit pomiędzy skrzynką a szufladą 360 mm |
| 7 | Szafka przejezdna z blokadą na 2 kołach wykonanych z tworzywa |
| 8 | Dodatkowy blat o stałej wysokości chowany wzdłuż szafki (za pomocą mechanizmu 90 stopni) |
| 9 | Uchwyty metalowe TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |
| Łóżko elektryczne – 20 szt. |  |
|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| 1 | Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg. |
| 2 | Wymiary zewnętrzne szer.x dł. całkow. 101 x 215 cm |
| 3 | Elektryczna regulacja oparcia pleców 0 – 75 stopni |
| 4 | Elektryczna regulacja uda 0 – 45 stopni |
| 5 | Funkcja antytrendelenburga |
| 6 | Leże czterosegmentowe z listew drewnianych sprężynujących odpornych na działanie środków dezynfekujących |
| 7 | Wymiary leża 90 x 200 |
| 8 | Regulacja wysokości leża 40 - 80 cm. |
| 9 | Pilot z selektywną blokadą funkcji. |
| 10 | Kółka antystatyczne z blokadą , o średnicy 10 cm. |
| 11 | Wykończenia drewniane w kolorze BUK. |
| 12 | Wysięgnik z trójkątem należy do wyposażenia TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |
| Szafka przyłóżkowa – 20 szt. |  |
|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej (kolor buk) |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 880 mm x 454 mm x 526 mm |
| 3 | Wymiary podstawy szafki 454mm*600mm |
| 4 | Szuflada dwustronnie wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki |
| 5 | Skrzynka szafki dwustronnie otwierana wyposażona w półkę |
| 6 | Prześwit pomiędzy skrzynką a szufladą 360 mm |
| 7 | Szafka przejezdna z blokadą na 4 kołach z ocynkowano chromowanej blachy stalowej fi 75mm (bieżnia- termoplastyczna guma) |
| 8 | Dodatkowy blat ze sklejki wodoodpornej pokrytej płytą HPL z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia (mechanizm do regulacji blatu chromowany) |
| 9 | Uchwyty metalowe TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Łóżko elektryczne z dzielonymi barierkami – 5 szt.

| LP | Parametry i funkcje wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne, z elektrycznie regulowanymi funkcjami: wysokość, przechyły wzdłużne i segmenty leża |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |
| 3 | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona elementów konstrukcyjnych – łóżko oparte na kolumnach |
| 4 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka |
| 5 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. |
| 6 | Długość łóżka max 2200 mm |
| 7 | Szerokość całkowita łóżka max 1030 mm |
| 8 | Długość x szerokość leża min. 1950 x 850 mm |
| 9 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |
| 10 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, oraz sterowanie łóżka poprzez panel centralny posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - pozycja – elektryczny CPR – jednym przyciskiem - pozycja krzesła kardiologicznego – jednym przyciskiem, - pozycja antyszokowa - jednym przyciskiem, - pozycja do badań - jednym przyciskiem, Panel z możliwością blokowania funkcji |
| 11 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 420 mm |
| 12 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 800 mm |
| 13 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0° do min 70° |
| 14 | Autoregresja oparcia pleców min 110 mm oraz segmentu uda min 50 mm |
| 15 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min.45° |
| 16 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie od 0° do 22° |
| 17 | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym lub panelu sterującym |
| 18 | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka – czytelnie oznaczonej – dostęp z dwóch stron |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do min. 16° obustronnie |
| 20 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji |
| 21 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) |
| 22 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Centralna blokada kół z funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost |
| 23 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm |
| 24 | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka |
| 25 | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami |
| 26 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg |
| 27 | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |
| 28 | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka |
| 29 | Wyposażenie dodatkowe: - poręcze boczne tworzywowe dzielone ze sterowaniem funkcjami: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja pozycji krzesła kardiologicznego dla klawiatury zewnętrznej przeznaczonej dla personelu - wieszak kroplówki |
| 30 | Wyposażenie: - poręcze boczne tworzywowe dzielone – 4 szt. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52. - wieszak kroplówki - 4 uchwyty na woreczki fizjologiczne - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Atest higieniczny PZH na materac – dołączyć do oferty |
| 31 | Gwarancja min. 24 miesiące. |
| 32 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty |
| 33 | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty |
| 34 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |
| 35 | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Szafka przyłóżkowa - 5 szt.

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej (kolor buk) |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 880 mm x 454 mm x 526 mm |
| 3 | Wymiary podstawy szafki 454mm*600mm |
| 4 | Szuflada dwustronnie wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki |
| 5 | Skrzynka szafki dwustronnie otwierana wyposażona w półkę |
| 6 | Prześwit pomiędzy skrzynką a szufladą 360 mm |
| 7 | Szafka przejezdna z blokadą na 4 kołach z ocynkowano chromowanej blachy stalowej fi 75mm (bieżnia- termoplasyczna guma) |
| 8 | Dodatkowy blat ze sklejki wodoodpornej pokrytej płytą HPL z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia (mechanizm do regulacji blatu chromowany) |
| 9 | Uchwyty metalowe TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

ZADANIE 2

Wózek do transportu pacjenta – 1 szt.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) |
|  | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm |
|  | Szerokość leża wózka min 650 mm |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. |
|  | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej |
|  | Cztery odbojniki w ramie leża |
|  | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) |
|  | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Stanowisko do pobrań – 1 szt.

| L.p. | - Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
|  | Fotel do pobrań z zagłówkiem i 2 podłokietnikami |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia |
|  | Regulowane podłokietniki, tapicerowane |
|  | Metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo |
|  | Tapicerka zmywalna, kolor do ustalenia |
|  | Wymiary: Całkowita szerokość, mm 800 Całkowita długość, mm 800 Szerokość podstawy, mm 650 Długość podstawy, mm 750 Całkowita wysokość, mm 1100 / 1300 Wszystkie wymiary +/- 20mm |
|  | Dopuszczalne obciążenie, kg - min. 120 TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Wózek wanna – 2 szt.

| L.p. | - Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy przeznaczona jest zarówno do transportu jak i kąpieli pacjentów, w pozycji leżącej |
| 2 | Konstrukcja wykonana z profili ze stali nierdzewnej lub z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie ultrafioletowe, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, dezynfekcje oraz środki czyszczące |
| 3 | Konstrukcja oparta na pantografie |
| 4 | Układ jezdny wózka wyposażony jest w podwozie z indywidualną lub centralną blokadą kół – koła min. 150 mm |
| 5 | Segmenty wózka wypełnione są płytą HPL prześwietlalną dla promieni RTG, na której umieszczony jest elastyczna wanna wykonana z PVC, zaopatrzona w odpływ |
| 6 | Wózek z hydrauliczną regulację wysokości leża |
| 7 | Rama leża wyposażona w odboje chroniące przed uderzeniami w ściany pomieszczeń w czasie przetaczania wózka |
| 8 | Wózek zaopatrzono w poręcze boczne odchylane ku dołowi |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg. |
| 10 | Leże wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego spływu wody. |
| 11 | Całkowita długość wózka min. 1900 mm |
| 12 | Całkowita szerokość wózka min. 750 mm |
| 13 | Długość leża min. 1870 mm |
| 14 | Szerokość leża min. 600 mm |
| 15 | Zakres regulacji wysokości leża: min. od 550 do 850 mm |
| 16 | Kąt przechyłu wzdłużnego min. 6 stopni |
| 17 | Dodatkowe wymagania: -Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty - Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Stolik zabiegowy – 9 szt.

| LP | Parametry i funkcje wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów |
| 2 | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych |
| 3 | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy min. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą |
| 4 | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |
| 5 | Blaty górny i dolny wykonany z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. W górnym blacie wystający poza obrys wózka wycięty uchwyt do prowadzenia |
| 6 | Pod blatem górnym szuflada wysuwana na prowadnicach |
| 7 | Wymiary zewnętrzne wózka bez uchwytu na worek: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x600x 550 mm +/- 20 mm |
| 8 | Możliwość wyboru koloru płyty HPL |
| 9 | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg |
| 10 | Maksymalne obciążenie półki min 20 kg |
| 11 | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych – dołączyć do oferty |
| 12 | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Lampa diagnostyczna mobilna – 5szt.

| LP | Parametry i funkcje wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Lampa diagnostyczna mobilna z podstawą mobilną 5 ramienną |
| 2 | Źródło światła diody LED min. 8 szt |
| 3 | Żywotność min. 50000h |
| 4 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 30 000 lx |
| 5 | Regulowane natężenie oświetlenia w zakresie min. 15 do 100%, pokrętło do regulacji |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 96 |
| 7 | Temperatura barwowa min. 4400K |
| 8 | Średnica pola roboczego d10 min. 200mm |
| 9 | Średnica pola roboczego d50 min. 100mm |
| 10 | Wgłębność oświetlenia L1 +L2 min. 100cm |
| 11 | Średnica kopuły max 200mm |
| 12 | Obrót kopuły min. 120st |
| 13 | Stojak lampy z regulacją wysokości. Obudowa kopuły z aluminium malowanego proszkowo. |
| 14 | Lampa zamocowana na elastycznym ramieniu |
| 15 | Wbudowany port USB zapewniający dodatkowe zasilanie |
| 16 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Lampa zabiegowa sufitowa – 2szt.

Nie uwzględniać montażu lampy zabiegowej sufitowej.

| LP | Parametry i funkcje wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa sufitowa z ramieniem obrotowym poziomym i ramieniem równoważącym |
| 2 | Źródło światła diody LED min. 18 szt |
| 3 | Żywotność min. 50000h |
| 4 | Sterowanie bezdotykowo |
| 5 | Min. Trzystopniowa regulacja natężenia światła w zakresie min. 50 – 100% |
| 6 | Uchwyt sterylny |
| 7 | Kopuła bez widocznych śrub i zagłębień |
| 8 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 60 000 lx |
| 9 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 96 |
| 10 | Temperatura barwowa min. 4400K |
| 11 | Średnica pola roboczego d10 min. 200mm |
| 12 | Średnica pola roboczego d50 min. 100mm |
| 13 | Wgłębność oświetlenia L1 +L2 min. 120cm |
| 14 | Średnica kopuły max 300mm |
| 15 | Obrót kopuły min. 200st |
| 16 | Obrót kopuły w przegubie łączącym z ramieniem min. 250st |
| 17 | Regulacja góra dół w zakresie +40 do -60 st |
| 18 | Obrót lampy w przegubie pierwszym i drugim min. 360st każdy |
| 19 | Ramię obrotowe poziome o wysięgu min. 950mm |
| 20 | Ramię równoważące o wysięgu min. 850mm |
| 21 | Deklaracja CE – dołączyć do oferty |
| 22 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Stół zabiegowy z regulowaną wysokością – 4 szt.

| L.p. | - Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
|  | Szerokość całkowita 650 mm (+/- 30 mm) |
|  | Długość całkowita: 2000 mm(+/- 50 mm) |
|  | Wysokość leża regulowana w zakresie od min. 570 do 900 mm |
|  | Regulacja wysokości przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej – dźwignie umieszczone z dwóch stron stołu |
|  | Regulowany segment oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65° ± 5° – regulacja przy pomocy sprężyn gazowych |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo – możliwość wyboru kolorystyki |
|  | Funkcja przechyłu do pozycji Trendelenburga min. 15° i anty-Trendelenburga min. 10° - regulacja przy pomocy sprężyn gazowych |
|  | Stół stabilny, na stopkach |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg |
|  | Kolor tapicerki do wyboru z min. 6 kolorów |
|  | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |

Uchwyt do podkładów do stołu zabiegowego – 4 szt.

Uchwyt powinien być kompatybilny z zaoferowanym stołem zabiegowym

Kozetka lekarska - 13

Całkowita szerokość, mm	550

Całkowita długość, mm	1880

Całkowita wysokość, mm	510

Kąt nachylenia wezgłowia, 	+/- 40°

Masa stołu, kg	27

Dopuszczalne obciążenia, kg	180

Kolor obicia 	Turkusowy

Kolor stelaża	biały

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Uchwyt do podkładów do kozetki – 13 szt.

Uchwyt na podkład do kozetki mocowany na śruby, malowany proszkowo, kolor biały

Waga lekarska z wzorcowaniem – 1 szt.

Max obciążenie 150/200kg

  Dwa zakresy dokładności odczytu 100/200g

  Klasa dokładności III

  Legalizacja M

  Miernik wagowy na kolumnie (wysokość ~ 820mm)

  Czytelny wyświetlacz LCD

  Duża antypoślizgowa szalka 272 x 280 mm

  Teleskopowy wzrostomierz 75 - 200 cm

  Rolki transportowe - ułatwia przemieszczanie wagi między gabinetami bez konieczności noszenia

  Zasilanie bateryjne - 6 x AA (w zestawie baterie rozruchowe)

  Czas pracy na bateriach do 70h ciągłej pracy ( ok. 10 000 ważeń na 1 komplecie baterii alkaicznych)

  Funkcje: TARA, HOLD "zatrzaskiwanie" max pomiaru, BMI

  Instrukcja w języku polskim

  Opcjonalnie zasilacz sieciowy

  Gwarancja 24 miesiące

Taboret obrotowy medyczny – 9 szt.

Min. wysokość, mm	650

Max. wysokość, mm	900

Średnica siedziska, mm	390

Grubość siedziska, mm	100

Średnica podstawy, mm	640

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów.

Fotel obrotowy medyczny – 18 szt.

Min. wysokość, mm	650

Max. wysokość, mm	900

Średnica siedziska, mm	390

Grubość siedziska, mm	100

Średnica podstawy, mm	640

Wysokość oparcia, mm	280

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów.

Fotel do dializ – 6 szt.

| Lp. | PARAMETR |
| --- | --- |
|  | # Fotel przeznaczony do dializ oraz krwiodawstwa dla pacjentów w trakcie wykonywania długotrwałych zabiegów i terapii. |
|  | Fotel składający się z min. 3 segmentów: - segment oparcia pleców - segment siedziska - segment nóg |
|  | Regulacje min. następujących funkcji poprzez siłowniki elektryczne – obsługa z pilota ręcznego przewodowego: - regulacja wysokości siedzenia (zakres min. od 650 do 750 mm) - regulacja kąta oparcia pleców (zakres min. 0 stopni do 80 stopni) - regulacja kąta nachylenia segmentu nóg (zakres min. od 0 stopni do -70 stopni) - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców oraz segmentu nóg. |
|  | Układ jezdny – cztery koła blokowane centralnie – uruchamianie jedną dźwignią |
|  | Wytrzymała konstrukcja fotela umożliwiająca wykonywanie na nim w sytuacjach krytycznych reanimacji. |
|  | Rama fotela wykonana ze stali lakierowanej farbami epoksydowymi. |
|  | Elementy elektryczne zabezpieczone osłonami z tworzywa ABS w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania dla pacjentów, łatwości w utrzymaniu w czystości oraz względów estetycznych. |
|  | Fotel wyposażony w podłokietniki regulowane w pionie oraz w poziomie oraz z możliwością podniesienia o 90 stopni – funkcja ułatwiającą zajęcie miejsca na fotelu. |
|  | Fotel wyposażony w regulowane oparcie stóp – funkcja pozwalająca na dostosowanie fotela do pacjentów o różnym wzroście. |
|  | Fotel zaprojektowany w sposób zapobiegający wypadnięciu pacjenta w przypadku utraty przytomności |
|  | Parametry techniczne: - całkowita długość 2000 – 2100 mm - całkowita szerokość 930 – 970 mm - szerokość siedziska 550 – 570 mm - bezpieczne obciążenie min. 160 kg - regulacja podnóżka min. 200 mm |
|  | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) |
|  | Kolor obicia wrzosowy/fioletowy wpisujący się w projekt aranżacji wnętrz TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 50mm |

Wózek transportowy – 5 szt.

2 półki o wymiarach płyty roboczej 100x60 cm

Prześwit między półkami 90 cm

Półki i korpus wykonany ze stali nierdzewnej

Wysokość wózka 120 cm.

Koła gumowe.

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów.

Stojak/uchwyt do kroplówek – 9 szt.

Regulowana wysokość

Wysokość: min. 1100 - max. 2000 mm
Średnica podstawy: 680 mm

Podstawa malowana proszkowo kolor biały

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów.

Parawan – 10 szt.

Stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały,

Wysokość min 160 cm

Szerokość min 90 cm

Materiał łatwy w utrzymaniu czystości, kolor materiału  zielony