Torzym, 13.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

Dotyczy: 2/ jednorazowy i drobny sprzęt medyczny /17, Zadanie 16 - Koreczki, kraniki, porty, aparaty do przetoczeń, dreny, ilość pozycji 14, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści produkt ONCO- FLOW, zestaw do bezpiecznego podawania leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji.

ONCO- FLOW oferuje szeroki zakres linii centralnych, które wraz z regulatorem DOSI- FLOW lub bezpośrednio podłączone pod zestaw IV mogą tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera:

- przeźroczyste dreny,

- światłoczułe dreny (dla leków światłoczułych),

- bezigłowy konektor Luer Lock którego gładka powierzchnia zapewnia znaczne obniżenie infekcji w miejscach dostępu żylnego,

- kolce z odpowietrzaniem,

- regulator przepływu DOSI- FLOW IV jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty ,

- zawór jednokierunkowy zapobiegający wypływowi zwrotnemu,

- pojemnik z filtrem 15 micronów

- zatyczki  hydrofobowe.

Zestaw ONCO- FLOW może tworzyć konfiguracje zestawów z linia centralna i druga linią oraz zastawy z konfiguracją rozwidloną.  Zestaw nie zawiera PVC. Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Odp.: Nie.

Dotyczy: 2/ jednorazowy i drobny sprzęt medyczny /17, Zadanie 16 - Koreczki, kraniki, porty, aparaty do przetoczeń, dreny, ilość pozycji 14, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści produkt ONCO- FLOW, zestaw do bezpiecznego podawania leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji.

ONCO- FLOW oferuje szeroki zakres linii centralnych, które wraz z regulatorem DOSI- FLOW lub bezpośrednio podłączone pod zestaw IV mogą tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera:

- przeźroczyste dreny,

- światłoczułe dreny (dla leków światłoczułych),

- bezigłowy konektor Luer Lock którego gładka powierzchnia zapewnia znaczne obniżenie infekcji w miejscach dostępu żylnego,

- kolce z odpowietrzaniem,

- regulator przepływu DOSI- FLOW IV jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty ,

- zawór jednokierunkowy zapobiegający wypływowi zwrotnemu,

- pojemnik z filtrem 15 micronów

- zatyczki  hydrofobowe.

Zestaw ONCO- FLOW może tworzyć konfiguracje zestawów z linia centralna i druga linią oraz zastawy z konfiguracją rozwidloną.  Zestaw nie zawiera PVC. Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i pozycji 14 z Zadania 16 i stworzy osobny pakiet?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu