Torzym, 13.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pakiet nr 10 poz. 5

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rodzaju papier ma na myśli ? Sony, Mitsubishi zwykłej czułości czy podwyższonej czułości. Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego, czy dopuści papier kompatybilny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier zarówno firmy Sony jak i Mitsubishi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

Pakiet nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier EKG AT-10 210x140x250 kartek  z przeliczeniem ilości szt. Pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 10 poz. 9

Proszę o podanie czy papier 104 x40 jest z nadrukiem, czy bez nadruku?

Odp.: Z nadrukiem.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 32x41 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55x45mm, bez wycięcia, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 32x44mm, bez wycięcia, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 43x51 mm, z ciekłym żelem, bez wycięcia, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 35x55 mm, z ciekłym żelem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet nr 11 poz. 9

Jaką szerokość pasów EKG Zamawiający wymaga 10 cm czy 7 cm?

Odp.: Zamawiający wymaga różnych rozmiarów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu