Torzym, 13.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8 mm?

Odp.:Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 0,1 µm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowania a’100 szt.  z przeliczeniem zamawianej ilość?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 4,26 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 7,62 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wklejanym mankietem? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji z pakietu?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji w rozmiarze 190 x 330 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji w rozmiarze 130 x 250 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 mm z otworem  o średnicy 7 cm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości na 800 opakowań?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2?

Odp.: Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że fartuch o którym mowa jest przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 8 pozycji 2.

Pakiet nr 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x 210 cm o gramaturze całkowitej 38 gr/m2 i gramaturze folii 15g/m2?

Odp.: Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podkład, o którym mowa jest przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 8 pozycji 8.

Pakiet nr 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 58 cm x 50 m z perforacją co 38 cm wykonany z pulpy laminowanej?

Odp.: Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podkład, o którym mowa jest przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 8 pozycji 10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu