Torzym, 14.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie

- Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 7 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu klatki opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) o pojemności 2100ml wyskalowany co 5 ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z  samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu umieszczonym na dolnej tylnej części ściany drenażu i drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem z możliwością odłączenia, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu Nr 7 w pozycji 1 wyżej opisany zestaw do drenażu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu