Torzym, 08.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego rozmiaru papieru: szerokość rolki i długość.

Odp.: Wymagany rozmiar papieru to: 210 mm x 25mm.

Zadanie nr 10 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie jakieś czułości oczekuje: S, HD . 
Czy   Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny czy też oczekuje papieru oryginalnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w ofercie każdą z podanych czułości, papier kompatybilny oraz oryginalny.

Zadanie nr 10 poz. 6,9

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.

Odp.: Zamawiający w zadaniu nr 10 poz.6 dopuszcza papier zarówno z nadrukiem jak 
i bez nadruku natomiast w poz.9 Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.

Zadanie nr 11 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Tomasz Pisarek Dyrektor Ds. Administracyjno-Gospodarczych i Inwestycji