Torzym, 08.02.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

Pytanie  do SIWZ  - Zadanie nr 11

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Zadania nr 11 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 1 i 2 w zadaniu nr 12 ( kleszczyki do bronchofiberoskopu nie są przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 11) , nie dopuszcza wspomnianych kleszczyków o średnicy 2,4mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Tomasz Pisarek Dyrektor Ds. Administracyjno-Gospodarczych i Inwestycji